## Slide 1
Giacomo Di Nora
Infrastrutture Lombarde S.p.A.
Sviluppi normativa efficienza energetica in edilizia

## Slide 2: Sviluppi normativa efficienza energetica in edilizia
Disposizioni normative in fase di aggiornamento
MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE E DELL’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI
APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E REQUISITI MINIMI
DM “REQUISITI MINIMI”
(sostituisce il DPR 59/2009)
LINEE GUIDA
(sostituisce il decreto 26/06/2009)
ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

## Slide 3: Sviluppi normativa efficienza energetica in edilizia
QUALI NOVITÀ ?
SERVIZI ENERGETICI CONSIDERATI NEL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE
NUOVE DEFINIZIONI DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI
ENERGIA PRIMARIA TOTALE
EDIFICIO DI RIFERIMENTO
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA CON CLASSI VARIABILI
EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO “NZEB”
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’ENERGIA AUTOPRODOTTA E DELL’ENERGIA ESPORTATA
NUOVO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

## Slide 4: Sviluppi normativa efficienza energetica in edilizia
SERVIZI ENERGETICI CONSIDERATI
Riscaldamento
ACS
Illuminazione
Riscaldamento
ACS
Illuminazione
Raffrescamento
Ascensori
Ventilazione
Ventilazione

## Slide 5: Sviluppi normativa efficienza energetica in edilizia
NUOVE DEFINIZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI
Art.2 Definizioni
«ristrutturazione importante»:
a) costo complessivo > 25 % valore dell’edificio
oppure
b) ristrutturazione > 25 % della superficie dell’involucro dell’edificio;
gli Stati membri possono scegliere una delle due opzioni
Ristrutturazioni importanti di primo livello:
l’intervento interessa l’involucro edilizio ( > 50% della superficie disperdente) e comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico
Direttiva 2010/31/UE
DM Requisiti - Allegato 1
Ristrutturazioni importanti di secondo livello:
l’intervento interessa l’involucro edilizio ( > 25% della superficie disperdente) ma non necessariamente l’impianto termico

## Slide 6: Sviluppi normativa efficienza energetica in edilizia
ENERGIA PRIMARIA TOTALE
EP,tot = EP,nren + EP,ren
fP,tot = fP,nren + fP,ren dove: fP,nren : fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile
fP,ren : fattore di conversione in energia primaria rinnovabile
fP,tot : fattore di conversione in energia primaria totale (rinnovabile + non rinnovabile)
EP,tot
EP,ren
EP,nren
Vettore energetico
Fattori di conversione in energia primaria
DM Requisiti - Allegato 1
Ad esempio :
- Maggior consapevolezza nell‘utilizzo delle energie rinnovabili
- Maggior importanza all‘efficientamento dell‘involucro

## Slide 7: Sviluppi normativa efficienza energetica in edilizia
ENERGIA PRIMARIA – Verifica progettuale e classificazione energetica
EP,tot
EP,ren
EP,nren
Vettore energetico
EP,ren
EP,nren
EP,nren
Verifica progettuale (L.10) – Energia primaria totale
Classificazione energetica (APE) – Energia primaria non rinnovabile

## Slide 8: Sviluppi normativa efficienza energetica in edilizia
Edificio di riferimento:
stessa geometria
stesso volume
stessa superficie
stesso orientamento
stessa destinazione d’uso
stessa situazione al contorno
caratteristiche termofisiche predefinite
Edificio reale
Edificio di riferimento
Involucro di riferimento: trasmittanze imposte da DM requisiti
Impianto di riferimento: efficienze di generazione ed utilizzazione imposte da DM requisiti
NUOVE DEFINIZIONI: L’EDIFICIO DI RIFERIMENTO
DM Requisiti - Appendice A
Edificio reale
Da DM requisiti

## Slide 9: Sviluppi normativa efficienza energetica in edilizia
Edificio reale
Edificio di riferimento
(Fabbricato di riferimento *+ impianti di riferimento**)
(*) trasmittanze dell’involucro definite dal decreto requisiti minimi, con riferimento all’anno di costruzione
(**) stessa tipologia dell’impianto reale ma con efficienze prefissate dal decreto requisiti minimi
EDIFICIO DI RIFERIMENTO - Verifica progettuale
Coefficiente di scambio termico reale
Area solare equivalente reale
Efficienze d’impianto reale
Fabbisogni d’involucro reale
Energia primaria totale reale
Coefficiente di scambio termico limite
Area solare equivalente limite
Efficienze d’impianto limite
Fabbisogni d’involucro limite
Energia primaria totale limite
<
<
>
<
<

## Slide 10: Sviluppi normativa efficienza energetica in edilizia
EPgl, nren
Edificio reale
Edificio di riferimento
(Fabbricato di riferimento *+ impianti di riferimento “standard” **)
(*) trasmittanze dell’involucro definite dal decreto requisiti minimi, con riferimento all’anno 2019/21
(**) tipologie impiantistiche “standard” (caldaia a gas, macchina frigorifera,…) ed efficienze prefissate dal decreto requisiti minimi
EPgl, nren, Lst(2019/21)
EDIFICIO DI RIFERIMENTO - Classificazione energetica

## Slide 11: Sviluppi normativa efficienza energetica in edilizia
Edificio di riferimento
(Fabbricato di riferimento + impianti di riferimento “standard” )
EPgl, nren, Lst(2019/21)
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA – Costruzione della scala di classificazione

## Slide 12: Sviluppi normativa efficienza energetica in edilizia
EPgl, nren
Edificio reale
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA – Attribuzione classe all’edificio reale

## Slide 13: Sviluppi normativa efficienza energetica in edilizia
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA – Esempio numerico
EPgl, nren = 65 kWh/mq a
Edificio reale
EPgl, nren,Lst = 100 kWh/mq a
Edificio di riferimento
65 kWh/mq a

## Slide 14: Sviluppi normativa efficienza energetica in edilizia
Classe variabile:
Supera il problema della confrontabilità di edifici con diversi servizi
Fornisce informazioni sulla qualità energetica e sulle potenzialità di miglioramento
Deve essere associata all’indicatore di prestazione per dare informazioni numeriche sul fabbisogno, comparabili con quelle di altri edifici
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA – Classi fisse vs Classi variabili
vs

## Slide 15: Sviluppi normativa efficienza energetica in edilizia
Art.2 Definizioni
«edificio a energia quasi zero»:
Edificio con fabbisogno energetico molto basso e coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili
Edificio che rispetta tutti i requisiti previsti al 2019/21 e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili
EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO “NZEB”
Edificio di riferimento
con parametri al 2019/21
+
FER
DM Requisiti - Allegato 1
Direttiva 2010/31/UE

## Slide 16: Sviluppi normativa efficienza energetica in edilizia
È consentito tenere conto dell'energia da fonte rinnovabile o da cogenerazione nell’edificio:
a) solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico (elettricità con elettricità, energia termica con energia termica, ecc);
b) fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno
L’eccedenza non concorre alla prestazione energetica dell’edificio.
BILANCIO ENERGETICO – Energia autoprodotta ed energia esportata
DM Requisiti - Allegato 1

## Slide 17: Sviluppi normativa efficienza energetica in edilizia
NUOVO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Nuovo APE:
Agli indicatori quantitativi (classe energetica e indice di prestazione globale) affianca indicatori qualitativi (“faccine”)
Fornisce informazioni sulla quantità di energia esportata